浙江大学研究生课程教学大纲

- 一、基本情况

| 课程编号 | 2421007 | 开课（院）系 | 航空航天学院 力学系 |  | 开课学期 |  | 冬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文课程名称 | 现代流体实验测试技术 |  |  |  | 授课语言 |  | 中文 |
| 英文课程名称 | Modern techniques on experimental fluid mechanics |  |  |  |  |  |  |
| 任课教师1 | 邵雪明 | 职称 | 教授 |  | 工作证号 |  | 0099076 |
| E-mail： | mecsxm@zju.edu.cn |  |  |  | 联系电话 |  | 87951768 |
| 任课教师2 |  | 职称 |  |  | 工作证号 |  |  |
| E-mail： |  |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |
| 课内总学时数及其分配（1学分16学时） | 32 | 自学 |  |  |  |  |  |
|  |  | 讲课 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 讨论 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 学分数 | 2 | 考核方式 | 开卷考试 |  |  |  |  |
| 二、课程内容中文简介（不少于300字） | 本课程主要介绍现代流体测量的相关技术，课程主要内容包括：1）激光多普勒测速（LDA）技术的基本原理、系统组成及其应用；2）热线热膜风速仪（CTA）的基本原理、系统校准及其应用；3）粒子图像测速仪的基本原理、系统和应用；4）压力传感器的静、动态指标，分类，原理以及激波管的基本原理和系统构造，压力传感器的动态标定；5）气固两相流检测技术；6) 实验，在实验室进行流场测试实验，采用LDA、PIV、HWA对速度场进行测量，采用激波管标定压力传感器，同时也鼓励学生自己设计实验。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、课程内容外文简介 | This course is an introduction to modern techniques on experimental fluid mechanics. The main content of the course include: 1) introduction on principle , system and application of Laser Doppler Anemometer(LDA). 2) introduction on principle, system and application of Particle Image Velocimetry(PIV). 3) introduction on principle, system and application of Hot Wire Anemometer(HWA). 4) introduction on pressure sensors, shock wave pipe and the calibration of sensors. 5) introduction on measuring techniques for gas-particle two phase flow. 6) Experiments will be conducted in lab. During these experiments, LDA, PIV and HWA will be used to measure the velocity field of different flows, and a shock wave pipe will be used to calibrate a pressure sensor. Students are also encouraged to design experiments by themselves. |  |  |  |  |  |  |
| 四、预备知识或先修课程要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 五、教学目的与要求（不少于200字） | 目的：通过教学，使学生掌握：1）激光多普勒测速技术的基本原理、系统组成及其应用；2）热线热膜风速仪的基本原理、系统校准及其应用；3）粒子图像测速仪的基本原理、系统和应用；4）压力传感器的静、动态指标，分类，原理以及激波管的基本原理和系统构造，压力传感器的动态标定；5）气固两相流主要检测技术。 要求 ：熟悉主要速度、压力测试仪器的使用方法，并同时实验室实践，能根据要求独立设计实验，并完成测试。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、教材或讲义 | 自编讲义 |  |  |  |  |  |  |
| 七、参考书目 | - Laser Doppler and Phase Doppler Measurement Techniques, H.-E.Albrecht, M.Borys, N.Damaschke, C.Tropea, Springer； - Hot-Wire Anemometry principles and signal analysis, H.H.Bruun, Oxford Science Pulbications； - Three-Diemensional Velocity and Vorticity Measuring and Image Analysis Techniques, TH. Dracos, Kluwer Academic Publishers； - 多相流检测技术进展，李海青，石油工业出版社，1996； |  |  |  |  |  |  |

- 八、教学日历（授课内容详细至二级标题，实验课、讨论课写出题目或主题）

| 周次 | 教学内容（包括课堂讲授、实验、讨论、考试等） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1）激光多普勒测速技术的基本原理、系统组成及其应用 |  |
| 2 | - 热线热膜风速仪的基本原理、系统校准及其应用； - 粒子图像测速仪的基本原理、系统和应用。 |  |
| 3 | 实验：应用热线风速仪测量速度场 |  |
| 4 | 实验：应用粒子图像测速仪测量速度场 |  |
| 5 | - 压力传感器的静、动态指标，分类，原理， - 激波管的基本原理和系统构造，压力传感器的动态标定。 |  |
| 6 | 实验：应用激波管标定压力传感器 |  |
| 7 | 1）气固两相流检测技术 |  |
| 8 | 实验：应用不同方法测量管道流量 |  |

- 九、备注